УТВЪРЖДАВАМ,

ДИРЕКТОР: п.

(Нели Киркова-Костова)

П Л А Н

за действие при пожар

в 32. Средно училище с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски”

съгласно чл.9, ал.1, т.2 и ал.  5 от от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. на Министерство на вътрешните работи и Министерство на инвестиционното проектиране за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр.89/28.10.2014г.)

СОФИЯ – 2017г.

І. Последователност на действията при пожар

1. Съобщаване за възникнал пожар

1.1. Служителят, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 или 160 и на координатора по ПБ – Катя Найденова, на директора (дежурния заместник-директор УД) или на деж. по охрана.

1.2. При констатиране на възникнал пожар и известяване по т. 1.1. се съобщава следното:

- длъжност и фамилия;

- наименование на обекта;

- вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

2. При постъпване на сигнал за пожар към директора на училището, същият известява в зависимост от обстановката:

2.1. Отговорника (координатора) по ПБ: Катя Найденова – 0879 169 743

2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

- в съседни помещения и зони на етаж, в който е възникнал пожарът;

- в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;

- при необходимост се евакуират административният, помощният персонал и служителите от помещения, разположени на по-ниски етажи.

2.3. Други ведомства – електроразпределителни компании, ВиК дружества и др.

3. Отговорникът по ПБ организира незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).

II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум

1. Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), където е възникнал пожар.

2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене (ВПК и носими пожарогасители).

3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната/етажа, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.

4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН и за извършените действия по пожарогасенето и др. дейности.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар

1. Всеки служител забелязал запалване или пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни повиквания на тел. 112 и да уведоми административен ръководител или служител (отговорника по ПБ) в сградата на училището, както и застрашените лица.

2. Директорът на училището или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.

3. Директорът на училището и отговорникът по ПБ:

3.1. подпомагат с информация органите за ПБЗН, след тяхното пристигане;

3.2. организира изключването на цялостно или частично електрозахранването на обекта или част от него;

3.3. организира изключване на технологичното оборудване (ако на обекта има такова);

3.4. организира евакуацията на застрашена ценна документация и имущество, а в краен случай и за активна защита, без да се поема излишен риск от служебните лица;

  - организира усилена охрана за недопускане връщане на хора в застрашените зони;

  - приема докладите на отговорниците за евакуация;

  - докладва за приключване на евакуацията от сградата на органите за ПБЗН.